## K thuoc TT04
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ KHÔNG THUỘC THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BYT CHUYÊN KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN, XÉT NGHIỆM, THẬN NHÂN TẠO NĂM 2024 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN
(Ban bành kèm theo Thông báo số /TB-BV ngày tháng 9 năm 2023)
STT | Mã HH | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản theo yêu cầu chuyên môn | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến đề xuất¹
1 | XN11 | Cọng trữ phôi | Dùng để thực hiện trữ phôi và trứng bằng phương pháp thuỷ tinh hoá. Chất liệu: Polyethylene Terephthalate Gồm: màng mỏng gắn với tay cầm và phủ bên ngoài bởi vỏ mỏng. Tổng chiều dài: ≥130 mm. Chiều dài của bản chứa phôi: ≥18 mm. Có nhiều màu để phân biệt. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 800
2 | XN12 | Cọng trữ phôi | Dùng để thực hiện trữ phôi và trứng bằng phương pháp thuỷ tinh hoá. Chất liệu: Acrylonitrile Butadiene Styrene Gồm: màng mỏng gắn với tay cầm và phủ bên ngoài bởi vỏ mỏng. Tổng chiều dài: ≥ 120mm và ≤130 mm Chiều dài của bản chứa phôi: ≥18 mm. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 500
3 | XN29 | Đĩa nuôi cấy 90 mm | Chất liệu: Polystyrene Đường kính: 90 mm Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đạt kiểm nghiệm về khả năng vận động của tinh trùng Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 2250
4 | XN38 | Đĩa nuôi cấy 90 mm | Chất liệu: Polystyrene Đường kính: 90 mm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 2000
5 | XN30 | Đĩa nuôi cấy 35 mm | Chất liệu: Polystyrene Đường kính: 35 mm Chiều cao: ≥ 11 mm Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đạt kiểm nghiệm về khả năng vận động của tinh trùng Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 4500
6 | XN31 | Đĩa nuôi cấy 35 mm | Chất liệu: Polystyrene Đường kính: 35 mm. Chiều cao đĩa: ≥ 12 mm và ≤ 13.5 mm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đạt kiểm nghiệm về khả năng vận động của tinh trùng Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 3500
7 | XN32 | Đĩa nuôi cấy 4 giếng | Chất liệu: Polystyrene Trên đĩa có 4 giếng nuôi cấy Đường kính: ≥ 66 mm Chiều cao: ≥ 66 mm Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đạt kiểm nghiệm sự sống sót của tinh trùng Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 1800
8 | XN33 | Đĩa nuôi cấy 4 giếng | Chất liệu : Polystyrene Trên đĩa có 4 giếng nuôi cấy. Dung tích mỗi giếng: ≥ 1.8ml, thể tích giữa các giếng ≥ 7 ml Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 1200
9 | XN34 | Đĩa nuôi cấy 60mm | Chất liệu: Polystyrene Đường kính: 60 mm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 1000
10 | XN35 | Đĩa nuôi cấy 60mm | Chất liệu: Polystyrene Đường kính: 60 mm. Chiều cao: ≥ 14 mm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đạt kiểm nghiệm về khả năng vận động của tinh trùng Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 1200
11 | XN36 | Đĩa nuôi cấy 60mm | Chất liệu : Polystyrene Đường kính: 60 mm. Chiều cao đĩa: ≥ 15 mm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đạt kiểm nghiệm về khả năng vận động của tinh trùng Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 1000
12 | XN37 | Đĩa nuôi cấy vi giọt | Chất liệu: Polystyrene Trên đĩa có ≥ 12 vi giếng Thể tích giọt nuôi cấy mỗi giếng ≥ 25 µl và ≤ 35µl Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 400
13 | XN39 | Dụng cụ bơm tinh trùng | Chất liệu: Polypropylene Chiều dài ≥ 160 mm và ≤ 180 mm. Bên ngoài có vạch chia. Đường kính ngoài ≥ 2.0 mm và ≤ 2.2 mm. Thể tích hoạt đông ≥ 0.2ml và ≤ 0.3 ml. Thân có lớp bọc trợ cứng Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm sự sống sót của tinh trùng Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 200
14 | XN40 | Dụng cụ bơm tinh trùng | Chiều dài: ≥ 225 mm và ≤ 235 mm Đường kính ngoài: ≥1.9 mm và ≤ 2.1 mm. Thể tích ≥ 0.08 ml Đầu trơn. Có 1 lỗ ở đầu xa, giữ kim dạng khoá Luer Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 200
15 | XN41 | Dụng cụ chứa cọng trữ phôi 14 mm | Chịu được nhiệt độ âm sâu khi trữ lạnh trứng hoặc phôi. Hình dạng dẹt, chiều dài ≥140 mm. Phần thân trong suốt Chứa được ≥ 3 cọng trữ phôi Có nhiều màu sắc để phân biệt. |  | Cái/ Chiếc | 800
16 | XN42 | Dụng cụ chuyển phôi | Bao gồm: 01 ống bọc ngoài dài ≥ 180mm và ≤ 190 mm, đường kính ngoài ≥ 2.20 mm 01 catheter chuyển phôi chiều dài ≥ 220 mm, đường kính trong: ≥ 0.60 mm, đường kính ngoài: ≥ 1.00 mm 01 thanh kim loại được phủ bằng Poplyethylene. Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 800
17 | XN43 | Dụng cụ chuyển phôi | Bao gồm: 01 catheter hướng dẫn: chiều dài: ≥198 mm và ≤ 210 mm, đường kính ngoài: ≥ 1.9 mm và ≤ 2.1 mm. 01 catheter chuyển phôi: chiều dài: ≥264mm và ≤ 268 mm, đường kính: ≥ 0.9 mm và ≤ 1.1 mm 01 thanh kim loại hỗ trợ Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 450
18 | XN44 | Dụng cụ chuyển phôi | Bao gồm: 01 catheter hướng dẫn : chiều dài ≥210 mm và ≤ 2 mm 01 catheter chuyển phôi : chiều dài ≥ 250 mm và ≤ 300 mm, đường kính trong ≥ 0.50 mm, đường kính ngoài ≤ 3.00 mm. 01 thanh kim loại hỗ trợ Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA). Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 400
19 | XN53 | Kim giữ trứng | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đầu kim có góc ≥ 20° và ≤ 40°. Đường kính trong: ≥ 15 μm và ≤ 25 μm Đường kính ngoài: ≥ 80 μm và ≤ 120 μm Chiều dài: ≥ 50 mm và ≤ 60 mm. Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 200
20 | XN54 | Kim giữ trứng | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đầu kim có góc 35˚. Đường kính trong: ≥ 15 µm và ≤ 25 µm. Đường kính ngoài: ≥ 115 µm. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 400
21 | XN55 | Kim giữ trứng | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đầu kim có góc 35˚ Đường kính trong: ≥ 20 µm và ≤ 30 µm. Đường kính ngoài: ≥ 110 µm và ≤ 160 µm. Chiều dài kim: ≥ 50 mm và ≤ 60 mm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL). Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA). Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 750
22 | XN56 | Kim tiêm tinh trùng vào bào tương trứng | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đầu kim có góc 35˚. Chiều dài ≥ 55 mm và ≤ 65 mm. Đường kính trong: ≥ 4 µm và ≤ 5.5 µm. Chiều dài đầu kim: ≥ 17 µm và ≤ 20 µm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL). Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA). Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 500
23 | XN57 | Kim tiêm tinh trùng vào bào tương trứng | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đầu kim có góc ≥ 20° và ≤ 35° Chiều dài ≥ 55 mm. Đường kính trong: ≥ 4 µm và ≤ 5.5 µm Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 300
24 | XN58 | Kim tiêm tinh trùng vào bào tương trứng | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đầu kim có góc 35º. Đường kính trong: ≥ 4 µm và ≤ 5.5 µm Đường kính ngoài: ≥ 6 µm và ≤ 7 µm. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 500
25 | XN62 | Kim xử lý trứng và phôi | Chất liệu: nhựa y tế. Đường kính trong ≥ 70 µm và ≤ 80 µm. Đầu tip phẳng. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 500
26 | XN63 | Kim xử lý trứng và phôi | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đường kính: ≥ 50 µm và ≤ 60 µm. Đầu kim thẳng và mịn. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 500
27 | XN64 | Kim xử lý trứng và phôi | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đường kính: ≥ 50 µm và ≤ 190 µm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL). Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA). Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 1600
28 | XN70 | Lọ đựng mẫu tinh dịch | Chất liệu thân: Polypropylen. Chất liệu nắp: polyethylene Chiều cao: ≥ 70 mm, đường kính miệng: ≥ 55 mm; Thể tích tối đa: 150 ml Có vạch chia độ, có nhãn ghi thông tin. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc/ Lọ | 700
29 | XN79 | Ống ly tâm 15ml | Chất liệu: polystyrene Dung tích 15ml, đáy nhọn Đường kính ≥ 17mm, chiều cao ≥ 120mm. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Ống | 1000
30 | XN82 | Ống nghiệm 15ml | Chất liệu : Polypropylene Dung tích 15 ml, đáy nhọn Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL) Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA) Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Ống | 600
31 | XN83 | Ống nghiệm đáy tròn 14ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích 14ml, đáy tròn Đường kính ≥ 17mm, chiều cao ≥ 100mm. Không chứa RNAse, DNAse. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Ống | 1000
32 | XN84 | Ống nghiệm đáy tròn 14ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích 14ml, đáy tròn Đạt kiểm nghiệm trên phôi chuột (MEA) Đạt kiểm nghiệm độ sống sót và di động tinh trùng (SMI) Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Ống | 1000
33 | XN85 | Ống nghiệm đáy tròn 5ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích 5ml, đáy tròn Đường kính ≥ 1 2 mm, chiều cao ≥ 75mm. Không chứa RNAse, DNAse. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Ống | 2500
34 | XN86 | Ống nghiệm đáy tròn 5ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích 5ml, đáy tròn Đạt kiểm nghiệm trên phôi chuột (MEA) Đạt kiểm nghiệm độ sống sót và di động tinh trùng (SMI). Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Ống | 1500
35 | XN96 | Pipette hút mẫu 10ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích: 10ml, có vạch chia thể tích Không chứa DNAse và RNAse, không chứa chất gây sốt Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 2000
36 | XN97 | Pipette hút mẫu 10ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích 10ml, có vạch chia thể tích Không có RNAse/DNAse. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 2000
37 | XN98 | Pipette hút mẫu 1ml | Dung tích: 1ml; Không chứa DNAse và RNAse, không chứa chất gây sốt Có vạch chia thể tích Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 600
38 | XN99 | Pipette hút mẫu 1ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích: 1 ml, có vạch chia thể tích Không chứa DNAse và RNAse, không chứa chất gây sốt Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 500
39 | XN100 | Pipette hút mẫu 5ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích 5ml, có vạch chia thể tích Không có RNAse/DNAse. Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 1000
40 | XN102 | Pipette pasteur 150mm | Chất liệu: Thủy tinh sodalime. Chiều dài: ≥150 mm. Đường kính: ≥ 6.5 mm. Độ dày: ≥ 0.5mm. Đường kính ngoài đầu Pipette: ≥ 1.2 mm. Đường kính trong đầu Pipette: ≥ 0.7 mm. Có bông chặn. Đã tiệt trùng |  | Cái/ Chiếc | 15000
41 | XN103 | Pipette pasteur 150mm | Chất liệu: Thủy tinh sodalime với cerium. Chiều dài: ≥150 mm. Đường kính: ≥ 6.5 mm. Độ dày: ≥ 0.5mm. Đường kính ngoài đầu Pipette: ≥ 1.2 mm. Đường kính trong đầu Pipette: ≥ 0.7 mm. Có bông chặn. Đã tiệt trùng |  | Cái/ Chiếc | 15000
42 | XN108 | Thanh nhôm giữ ống trữ lạnh tinh trùng | Thanh nhôm dùng để gắn với ống đông tinh thể tích ≥ 1 ml và ≤ 2 ml. Có mấu giữ chặt ống đông tinh. Chứa được ≥ 2 và ≤ 5 ống đông tinh. Đã tiệt trùng |  | Cái/ Chiếc | 150
43 | XN109 | Ống trữ lạnh tinh trùng | Được sử dụng để trữ lạnh tinh trùng. Chất liệu: Polyethylene. Chiều cao: ≥ 45 mm và ≤ 48 mm Đường kính ngoài: ≥12.5 mm. Thể tích: ≥ 1.8 ml. Đáy tròn, có nắp vặn. Có nhãn ghi thông tin. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 200
44 | XN65 | Lam kính mài | Chất liệu: thủy tinh. Độ dày ≤ 1.2 mm. Chiều dài ≤ 77 mm. |  | Cái/ Chiếc | 69800
45 | XN78 | Ống ly tâm 15ml | Chất liệu: polystyrene Có nắp bằng High Density Polyethylene (HDPE). Dung tích 15ml. Đáy nhọn, có vùng viết thông tin, bề mặt trơ về mặt sinh học và kỵ nước. Độ dày thành ống ≥ 0,80 mm. Chiều cao ống không nắp ≥ 120 mm. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Ống | 2000
46 | XN101 | Pipette hút mẫu 5ml | Chất liệu: Polystyrene Dung tích: 5 ml, có vạch chia thể tích Không chứa DNAse và RNAse, không chứa chất gây sốt Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 5000
47 | XN49 | Khuôn đúc bệnh phẩm có nắp | Chất liệu: Polyoxymethylene (POM). Kích thước bên ngoài: dài ≤40mm; rộng ≥26 mm và ≤30mm. Có nắp |  | Cái/ Chiếc | 18000
48 | XN89 | Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml | Chất liệu: nhựa Polystyrene hoặc Polypropylene. Dung tích 5ml. Có nắp. Có nhãn. |  | Cái/ Ống | 263600
49 | XN8 | Cóng đo mẫu cho máy khí máu | Cóng đo mẫu sử dụng cho máy phân tích khí máu. |  | Cái/ Chiếc | 30
50 | XN13 | Cóng phản ứng cho máy sinh hóa | Sử dụng để ủ và đo quang hỗn hợp phản ứng cho máy phân tích sinh hóa. |  | Cái/ Chiếc | 48
51 | XN47 | Giếng phản ứng cho máy miễn dịch | Giếng phản ứng dùng cho máy miễn dịch hóa phát quang. Chất liệu: polypropylene. Dung tích ≤1 ml. |  | Cái/ Chiếc | 250000
52 | XN87 | Ống nghiệm nhựa có nắp 10ml | Chất liệu: Polypropylen. Dung tích 10ml, có nắp. |  | Cái/ Ống | 150000
53 | XN10 | Cuvet phản ứng cho máy đông máu | Sử dụng trên dòng máy phân tích đông máu tự động. Chất liệu: Polystyrene. |  | Ống/ Cái | 540000
54 | XN9 | Cuvet phản ứng cho máy đông máu | Sử dụng cho xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu trên các dòng máy phân tích đông máu tự động. Chất liệu: nhựa cứng. Có kèm que khuấy. |  | Cái/ Chiếc | 864000
55 | XN48 | Khay pha loãng hồng cầu | Sử dụng làm trên hệ thống định nhóm máu. Chất liệu: nhựa y tế. Khay bao gồm các giếng pha loãng hồng cầu. |  | Cái/ Chiếc | 1800
56 | XN88 | Ống nghiệm nhựa có nắp 10ml | Chất liệu: Polystyren.Dung tích 10ml, có nắp. |  | Cái/ Ống | 60000
57 | XN91 | Ống nghiệm nhựa không nắp 5ml | Chất liệu: Polystyrene hoặc Polypropylene. Dung tích: 5ml. Không có nắp. |  | Cái/ Ống | 360000
58 | XN92 | Ống nghiệm thủy tinh | Chất liệu: thủy tinh, trong suốt. Dung tích: 5ml. Độ dày ≥ 0.6mm. |  | Cái/ Ống | 360000
59 | XN95 | Phiếu lấy mẫu máu khô | Chất liệu 100% cotton. Đường kính điểm máu khô: ≥15mm và ≤17mm. |  | Cái/ Chiếc | 500
60 | XN5 | Chai nuôi cấy tế bào | Diện tích nuôi cấy ≥25cm2. Chất liệu: polystyrene. Không có chất gây sốt. Kiểu nắp: có lỗ thông hơi. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 400
61 | XN6 | Chai nuôi cấy tế bào | Diện tích nuôi cấy ≥25cm2. Chất liệu: polystyrene. Không có chất gây sốt. Kiểu nắp: kín khí. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 500
62 | XN26 | Dây 8 giếng cho máy xét nghiệm PCR | Sử dụng cho máy xét nghiệm real-time PCR. Thành phần: polypropylene. Dãy 8 ống nhựa có nắp, màu trắng trong, dung tích ≥ 0.1ml và ≤0.2ml. |  | Cái/ Chiếc | 9600
63 | XN27 | Đĩa chứa mẫu cho máy giải trình tự | Sử dụng cho máy giải trình tự. Chất liệu: Polypropylene. Không chứa DNAse và RNAse. Đĩa 96 giếng thể tích ≤0.3ml. |  | Cái/ Chiếc | 100
64 | XN71 | Nắp đậy đĩa chứa mẫu cho máy giải trình tự | Sử dụng cho máy giải trình tự. Chất liệu: Polypropylene. Không chứa DNAse và RNAse. |  | Cái/ Chiếc | 100
65 | XN73 | Ống đựng mẫu cho cho hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử | Sử dụng cho hệ thống máy sinh học phân tử. Kích thước: 13mmx75mm. |  | Cái/ Ống | 15000
66 | XN77 | Ống ly tâm 1.5ml | Chất liệu: polypropylene. Dung tích: 1.5ml. Nắp ống: khả năng chịu nhiệt độ từ -80℃ đến 120℃. Không chứa DNAse, RNAse, nội độc tố gây sốt. |  | Cái/ Ống | 15000
67 | XN93 | Ống phản ứng cho máy xét nghiệm PCR 0.2ml | Sử dụng cho máy xét nghiệm PCR. Chất liệu polypropylene. Dung tích: 0.2ml, có nắp phẳng, màu trắng trong. |  | Cái/ Ống | 3000
68 | XN111 | Ống hút Pasteur tiệt trùng | Chất liệu nhựa polypropylene. Dung tích ≤5ml. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Ống/ Chiếc | 5000
69 | XN28 | Đĩa nhựa Petri | Dùng để đổ môi trường nuôi cấy vi sinh vật. Chất liệu: polystyrene. Đường kính ≤ 90mm. Dày ≥ 15mm. Đã tiệt trùng. |  | Đĩa/ Cái | 10000
70 | XN66 | Lam kính mài | Chất liệu: thủy tinh. Độ dày ≤ 1.2 mm. Chiều dài ≤ 77 mm. Một đầu mài nhám. |  | Cái/ Chiếc | 61580
71 | XN67 | Lamen | Chất liệu: thuỷ tinh trong suốt. Kích thước: Chiều rộng ≥ 22 mm; chiều dài ≥ 22mm. |  | Cái/ Chiếc | 51200
72 | XN94 | Ống pha huyền dịch vi khuẩn | Dùng pha loãng mẫu làm kháng sinh đồ trên máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động. Chất liệu: polystyrene, trong suốt. Kích thước 12mm x 75mm |  | Cái/ Ống | 12000
73 | XN90 | Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml | Chất liệu: Polystyrene hoặc Polypropylene. Dung tích 5ml. Có nắp. |  | Cái/ Ống | 270000
74 | XN45 | Dụng cụ lấy mẫu khí máu | Dụng cụ lấy mẫu khí máu dùng cho máy phân tích khí máu, điện giải. Đã tiệt trùng |  | Cái/ Chiếc | 37500
75 | HL60 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc | Mỗi 10 lít dung dịch chứa: • Natri clorid: 2708,69g • Kali clorid: 67,10g • Calciclorid.2H2O: 99,24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45,75g • Acid acetic băng: 81,00g • Glucose H2O : 494,99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít | ≥ 10 lít/Can | Can | 2000
76 | HL61 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc | Mỗi 10 lít dung dịch chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat.2H2O: 0,5 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít | ≥ 10 lít/Can | Can | 3000
77 | HL62 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc | Mỗi 10 lít dung dịch chứa: • Natri clorid: 2708,69g • Kali clorid: 67,10g • Calciclorid.2H2O: 99,24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45,75g • Acid acetic băng: 81,00g • Glucose H2O : 494,99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: CE | ≥ 10 lít/Can | Can | 5000
78 | HL63 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc | Mỗi 10 lít dung dịch chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: CE | ≥ 10 lít/Can | Can | 6000
Tổng: 78 mã hàng
Ghi chú:
1: Số lượng, khối lượng hàng hoá là số lượng dự kiến, khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể tăng/giảm 30% so với yêu cầu báo giá