## Thuộc TT04
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ Y TẾ THUỘC THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BYT CHUYÊN KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN, XÉT NGHIỆM NĂM 2024 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN
(Ban bành kèm theo Thông báo số /TB-BV ngày tháng 9 năm 2023)
STT | Mã HH | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản theo yêu cầu chuyên môn | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến đề xuất¹
1 | XN1 | Bao cao su dùng cho đầu dò âm đạo | Bao cao su dùng cho đầu dò âm đạo Chất liệu cao su thiên nhiên. Chiều dài ≥ 280 mm và ≤ 320 mm. Chiều rộng ≥ 25mm và ≤ 35 mm. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 500
2 | XN2 | Bơm tiêm 3 nấc 10 ml đầu trơn | Chất liệu: Polypropylen. Dung tích: 10 ml Đầu trơn, không có chất gây sốt, bên ngoài có vạch chia thể tích. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 6000
3 | XN3 | Bơm tiêm 3 nấc 10 ml đầu xoắn | Chất liệu: Polypropylen. Dung tích: 10 ml Đầu xoắn, không có chất gây sốt, bên ngoài có vạch chia thể tích. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 3500
4 | XN4 | Bơm tiêm 3 nấc 1 ml đầu trơn | Chất liệu: Polypropylen. Dung tích: 1 ml Đầu trơn, không có chất gây sốt. Bên ngoài có vạch chia thể tích. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 1000
5 | XN15 | Đầu côn 0.1µl -20 μL | Chiều dài: ≥ 40 mm Dung tích hút mẫu: từ 0.1 - 20 µl. Không chứa DNAse, RNAse, chất gây sốt. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 1000
6 | XN18 | Đầu côn 2-200 μL | Chiều dài: ≥ 53 mm. Dung tích hút mẫu: từ 2 - 200 µl Không DNAse, RNAse, chất gây sốt. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 5000
7 | XN51 | Kim chọc hút trứng | Gồm 01 nòng, đầu kim vát Đường kính ngoài: ≥ 1.5mm Đường kính trong: ≥ 1.2mm Chiều dài kim: ≥ 280 mm và ≤ 320 mm Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 550
8 | XN52 | Kim chọc hút trứng | Gồm 01 nòng, đầu kim vát Đường kính ngoài: ≥ 1.3 mm và ≤ 1.5mm Đường kính trong : ≥ 1.0 mm và ≤ 1.1mm Chiều dài kim: ≥ 280 mm và ≤ 320 mm Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 300
9 | XN60 | Kim sinh thiết phôi | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đường kính: ≥24.5 µm và ≤ 25.5 µm. Đầu kim có góc 35˚, đầu bằng. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 300
10 | XN61 | Kim sinh thiết phôi | Chất liệu: thủy tinh borosilicate. Đường kính: ≥ 22 µm và ≤ 27 µm. Đầu kim có góc 35˚. Chiều dài ≥ 52 mm và ≤ 62 mm. Đạt kiểm nghiệm nội độc tố (LAL). Đạt kiểm nghiệm độc tính trên tế bào phôi chuột (MEA). Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 300
11 | XN68 | Lọ đựng bệnh phẩm | Chất liệu: nhựa. Thể tích ≥ 50ml. Có nắp. Có nhãn. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc/ Lọ | 62400
12 | XN17 | Đầu côn 200μl | Đầu côn dung tích 200μl, chất liệu polypropylene. Không DNAse, RNAse. Thành trong không dính nước. |  | Cái/ Chiếc | 261000
13 | XN14 | Dao cắt tiêu bản | Chất liệu: thép không gỉ. Độ dày: ≤ 0.26 mm. Góc nghiêng lưỡi: ≤ 35 độ |  | Cái/ Chiếc | 1000
14 | XN25 | Bộ đầu côn và cóng xét nghiệm máy miễn dịch | Đầu côn và cóng xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích miễn dịch điện hóa phát quang. | ≥48 x (84 đầu côn + 84 cóng) và ≥8 hộp giấy thải/hộp | Hộp | 100
15 | XN72 | Ống đựng mẫu bệnh phẩm 1.5ml | Chất liệu: polypropylene. Dung tích 1.5 ml. |  | Cái/ Ống | 13000
16 | XN74 | Ống đựng mẫu cho máy miễn dịch | Ống đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch. Chất liệu: polypropylene hoặc polystyrene. Dung tích: ≥2.5ml và ≤3ml. |  | Cái/ Ống | 18000
17 | XN75 | Ống đựng mẫu cho máy miễn dịch | Ống đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch. Chất liệu: polypropylene hoặc polystyrene. Dung tích: 2ml. |  | Cái/ Ống | 5000
18 | XN76 | Ống đựng mẫu cho máy miễn dịch | Ống đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch. Chất liệu: polypropylene hoặc polystyrene. Dung tích: 0.5ml. |  | Cái/ Ống | 5000
19 | XN20 | Đầu côn có màng lọc 1000µl | Đầu côn có màng lọc, dung tích 1000µl. Chất liệu: polypropylene. Độ dài đầu côn ≥78mm; độ dài phin lọc ≥5mm. Không chứa DNAse, RNAse. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 69120
20 | XN7 | Chén đựng mẫu cho máy đo độ đàn hồi cục máu | Sử dụng trong xét nghiệm đo độ đàn hồi cục máu trên máy đo độ đàn hồi cục máu. Chất liệu: chén bằng nhựa y tế, tráng collagen mặt trong. Có kèm que khuấy. |  | Cái/ Chiếc | 1400
21 | XN24 | Đầu côn cho máy đo độ đàn hồi cục máu | Sử dụng trong xét nghiệm đo độ đàn hồi cục máu trên máy đo độ đàn hồi cục máu. Chất liệu: nhựa y tế. Dung tích 320μl. |  | Cái/ Chiếc | 3840
22 | XN50 | Kim chích máu | Chất liệu: thép không gỉ. Kích cỡ kim ≤17G. |  | Cái/ Chiếc | 500
23 | XN80 | Ống nghiệm cho máy đếm tế bào dòng chảy | Sử dụng trên máy đếm tế bào dòng chảy. Chất liệu nhựa Polypropylene. Kích thước 12 x 75mm, không nắp có nắp đậy. |  | Cái/ Ống | 5000
24 | XN81 | Ống đo tốc độ máu lắng | Sử dụng trong máy đo tốc độ máu lắng. Chất liệu: thủy tinh. Kích thước 8mm x 120mm; chứa chất chống đông dung dịch Natri citrate (≥3,2%). |  | Cái/ Ống | 15000
25 | XN110 | Găng tay không bột tiệt trùng | Chất liệu: cao su thiên nhiên Không bột, dùng trong phẫu thuật Ít nhất có các size: 6.5; 7; 7.5. Đã tiệt trùng từng cái |  | Cái/ Chiếc | 5000
26 | XN19 | Đầu côn có màng lọc 10µl | Đầu côn có màng lọc, thể tích hút ≥10µl. Chất liệu: polypropylene. Độ dài ≥ 44mm; độ dài phin lọc ≥ 2mm. Không chứa RNAse, DNAse. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 28800
27 | XN22 | Đầu côn có màng lọc 1ml cho máy tách chiết tự động | Sử dụng cho máy tách chiết tự động. Đầu côn có màng lọc, thể tích hút ≥1ml. Không chứa DNAse, RNAse, chất gây sốt. |  | Cái/ Chiếc | 15000
28 | XN23 | Đầu côn có màng lọc 300μl cho máy tách chiết tự động | Sử dụng cho máy tách chiết tự động. Đầu côn có màng lọc, thể tích hút ≥300μl. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Cái/ Chiếc | 15000
29 | XN46 | Găng kiểm tra không bột | Độ dày ≥ 0.08mm. Ít nhất có các size S,M,L. |  | Cái/ Chiếc | 5000
30 | XN107 | Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm | Đầu lấy mẫu chất liệu nylon. Phần tay cầm là chất liệu Acrylonitrin Butadien Styren. Không chứa DNAse, RNAse. Chiều dài ≥ 140 mm. Có khấc bẻ. Đã tiệt trùng và đóng gói từng cái. |  | Que/Cái | 10000
31 | XN104 | Que cấy vi sinh | Dùng cấy định lượng bệnh phẩm nước tiểu. Chất liệu polypropylene. Đầu que cấy: đường kính ≥ 5ml và ≤ 10ml. Chiều dài ≥ 195 mm. Không chứa kim loại; không chứa DNAse, RNAse. Đã tiệt trùng từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 25000
32 | XN105 | Tăm bông lấy bệnh phẩm | Chất liệu ống và nắp: nhựa. Que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài ≥ 175mm. Đã tiệt trùng và đóng gói từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 62500
33 | XN106 | Tăm bông lấy bệnh phẩm | Chất liệu ống và nắp: nhựa. Que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài ≥150mm. Đã tiệt trùng và đóng gói từng cái. |  | Cái/ Chiếc | 60000
34 | XN16 | Đầu côn 1000μl | Đầu côn dung tích 1000 μl, chất liệu polypropylene. Không DNAse, RNAse. Thành trong không dính nước. |  | Cái/ Chiếc | 49000
35 | XN21 | Đầu côn có màng lọc 200µl | Đầu côn có màng lọc, dung tích 200μl. Chất liệu: polypropylene. Độ dài đầu côn ≥50 mm; độ dài phin lọc ≥3 mm. Không chứa DNAse, RNAse. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 77280
36 | XN69 | Lọ đựng bệnh phẩm | Chất liệu: nhựa. Thể tích ≥ 50ml. Có nắp. Có nhãn. Có thìa lấy bệnh phẩm. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc/ Lọ | 70500
37 | XN59 | Kim lấy mẫu khí máu | Kim lấy mẫu khí máu dùng cho máy phân tích khí máu, điện giải. Đã tiệt trùng. |  | Cái/ Chiếc | 37500
Tổng: 37 mã hàng
Ghi chú:
1: Số lượng, khối lượng hàng hoá là số lượng dự kiến, khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể tăng/giảm 30% so với yêu cầu báo giá