## PL TĐG thuộc TT04
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT KHÔNG THUỘC THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BYT NĂM 2024 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Thông báo số /TM-BV ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An)
STT | Mã hàng hóa | Tên hàng hóa | Đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu sử dụng | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến đề xuất
1 | HT2 | Acid hydrocloric | Thành phần: Acid hydrocloric nồng độ ≥ 30%. |  | Lít | 5
2 | HT3 | Amoniac đậm đặc | Thành phần: Amoniac nồng độ ≥15% |  | Lít | 2
3 | HT4 | Băng đựng hóa chất tiệt khuẩn nhiệt độ thấp | Băng đựng hóa chất sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp. Mỗi băng gồm ít nhất 10 ô, chứa H2O2 ≥58% |  | Băng | 80
4 | HT5 | Bộ kit sàng lọc ung thư cổ tử cung | Thành phần ít nhất bao gồm: Lọ dung dịch bảo quản mẫu chứa Ethanol hoặc Methanol, màng lọc, lam kính, chổi lấy mẫu. |  | Kit | 1800
5 | HT6 | Bột tan | Bột tan màu trắng, không mùi. |  | Kg | 100
6 | HT11 | Dung dịch bảo quản mô, tạng, giác mạc, dung dịch liệt tim các loại | Trong 1000 ml dung dịch bao gồm ít nhất các thành phần: 0,8766 g sodium chloride (15,0 mmol); 0,6710 g potassium chloride (9,0 mmol); 0,8132 g magnesium chloride x 6 H2O (4,0 mmol); 27,9289 g histidine (180,0 mmol); 3,7733 g histidine hydrochloride monohydrate (18,0 mmol); 0,4085 g tryptophane (2,0 mmol); 5,4651 g mannitol (30,0 mmol); 0,0022g calcium chloride x 2 H2O (0,015 mmol); 0,1842 g potassium hydrogen 2-ketoglutarate (1,0 mmol); potassium hydroxide solution | ≥1000ml/ Túi | Túi | 50
7 | HT19 | Dung dịch rửa điện di mao quản | Dung dịch rửa các mao quản cho các xét nghiệm trên máy điện di mao quản. | ≥ 150 ml/ Hộp | Hộp | 1
8 | HT21 | Dung dịch rửa kim | Hóa chất vệ sinh đầu dò mẫu trên máy điện di mao quản. | ≥ 25 ml/ Hộp | Hộp | 4
9 | HT22 | Dung dịch rửa mao quản | Dung dịch cất giữ nước cất hoặc nước khử ion dùng để súc rửa mao quản trong hệ thống trên máy điện di mao quản. | ≥ 5 ml/ Hộp | Hộp | 1
10 | HT34 | Gel cắt lạnh mẫu | Dạng lỏng, dùng trong phân đoạn làm lạnh mẫu mô. | ≥ 100mL/Chai | Chai | 40
11 | HT35 | Gel siêu âm | Tan trong nước. Không gây mẩn cảm hoặc rát da. Độ pH ≥ 6,5 và ≤ 7,5. | ≥5000 ml/ Can | Can | 500
12 | HT36 | Gel siêu âm | Tan trong nước. Không gây mẩn cảm hoặc rát da. Độ pH ≥ 6,5 và ≤ 7,5. Độ nhớt ≥ 500000 mPa.s. | ≥5000 ml/ Can | Can | 200
13 | HT37 | Glycerin | Thành phần: Glycerin ≥ 98%, dạng lỏng. |  | Lít | 120
14 | HT38 | Hóa chất điện di định danh miễn dịch | Hóa chất để phát hiện các protein đơn dòng gồm IgG, IgA, IgM, Kappa và Lambda trong nước tiểu và huyết thanh người trên máy điện di mao quản. | ≥ 31.2 ml/ Hộp | Hộp | 1
15 | HT39 | Hóa chất điện di mao quản Hemoglobin | Hóa chất phân tách các Hemoglobin bình thường ở các mẫu máu người và phát hiện các biến thể hemoglobin chính trên máy điện di mao quản | ≥ 750 ml/Hộp | Hộp | 12
16 | HT40 | Hóa chất điện di mao quản Protein | Hóa chất phân tách huyết thanh người trên máy điện di mao quản. | ≥ 525 ml/ Hộp | Hộp | 3
17 | HT41 | Hóa chất Diethyl Ether | Thành phần: Diethyl Ether ≥ 99% |  | Lít | 1
18 | HT42 | Hóa chất định danh nhóm máu Anti - A | Kháng thể đơn dòng xác định kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu | ≥ 10ml/ lọ | Lọ | 800
19 | HT43 | Hóa chất định danh nhóm máu Anti - AB | Kháng thể đơn dòng xác định kháng nguyên A, B trên bề mặt hồng cầu. | ≥ 10ml/ lọ | Lọ | 800
20 | HT44 | Hóa chất định danh nhóm máu Anti - B | Kháng thể đơn dòng xác định kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu | ≥ 10ml/ lọ | Lọ | 800
21 | HT45 | Hóa chất định danh nhóm máu Anti - D | Kháng thể đơn dòng xác định kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu | ≥ 10ml/ lọ | Lọ | 370
22 | HT46 | Hóa chất định lượng kháng thể kháng chuỗi kép trong máu | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể chuỗi kép ADN trong huyết thanh người. Sử dụng cho hệ thống xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme. Độ nhạy ≥ 94,6%. Độ đặc hiệu ≥99%. | ≥ 96 test /hộp | Hộp | 50
23 | HT47 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm sinh hoá | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa mức 3. Dạng đông khô. Thành phần ít nhất bao gồm: huyết thanh người. Thực hiện được ≥ 30 thông số xét nghiệm. | ≥100ml/ Hộp | Hộp | 12
24 | HT48 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm sinh hoá | Hóa chất hiệu chuẩn các xét nghiệm sinh hóa mức 2. Dạng đông khô. Thành phần ít nhất bao gồm: huyết thanh người. Thực hiện được ≥ 30 thông số xét nghiệm. | ≥100ml/ Hộp | Hộp | 12
25 | HT51 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di định danh miễn dịch | Huyết thanh kiểm chuẩn để kiểm soát chất lượng việc phát hiện globulin miễn dịch đơn dòng ở người trên máy điện di mao quản. | ≥ 1 ml/ Hộp | Hộp | 1
26 | HT52 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein | Huyết thanh kiểm chuẩn mức bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng protein, lipoprotein, cholesterol trong huyết thanh người trên máy điện di mao quản. | ≥ 5 ml/ Hộp | Hộp | 1
27 | HT53 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein | Huyết thanh kiểm chuẩn với mức cao gamma để kiểm soát chất lượng định lượng điện di của protein huyết thanh trên máy điện di mao quản. | ≥ 5 ml/ Hộp | Hộp | 1
28 | HT54 | Hóa chất kiểm chuẩn Hemoglobin A2 bệnh lý | Chất kiểm chuẩn Hemoglobin A2 bất thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 ở người trên máy điện di mao quản. | ≥ 1.6 ml/ Hộp | Hộp | 1
29 | HT55 | Hóa chất kiểm chuẩn Hemoglobin A2 bình thường | Chất kiểm chuẩn Hemoglobin A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trên máy điện di mao quản. | ≥ 8 ml/ Hộp | Hộp | 1
30 | HT56 | Hóa chất kiểm chuẩn Hemoglobin AFSC | Chất kiểm chuẩn để kiểm soát chất lượng phân tách điện di huyết sắc tố ở người, có huyết sắc tố A và F bình thường, huyết sắc tố S và C bất thường trên máy điện di mao quản. | ≥ 0.5 ml/ Hộp | Hộp | 1
31 | HT57 | Hóa chất kiểm soát cho xét nghiệm kháng đông Lupus | Huyết tương kiểm soát dương tính cho ra tỷ lệ ≥ 1,7 và ≤ 2,4 sử dụng cho xét nghiệm kháng đông Lupus trên các máy xét nghiệm đông máu tự động. | ≥ 6 ml/Hộp | Hộp | 1
32 | HT58 | Hóa chất kiểm soát cho xét nghiệm kháng đông Lupus | Huyết tương kiểm soát dương tính cho ra tỷ lệ ≥ 1,35 và ≤ 1,65 sử dụng cho xét nghiệm kháng đông Lupus trên các máy xét nghiệm đông máu tự động. | ≥ 6 ml/Hộp | Hộp | 1
33 | HT59 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm mức 3 trên hệ thống máy sinh hóa - miễn dịch tự động. Dạng đông khô. Thực hiện được ≥ 50 thông số xét nghiệm. | ≥100ml/ Hộp | Hộp | 12
34 | HT60 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm mức 2 trên hệ thống máy sinh hóa - miễn dịch tự động. Dạng đông khô. Thực hiện được ≥ 50 thông số xét nghiệm. | ≥100ml/ Hộp | Hộp | 12
35 | HT61 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính và bán định lượng các thông số xét nghiệm nước tiểu | Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 2 sử dụng trên máy phân tích nước tiểu. Phân tích ít nhất các thông số: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, Ketones, Leukocytes , Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen. | ≥144ml/ Hộp | Hộp | 6
36 | HT62 | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính và bán định lượng các thông số xét nghiệm nước tiểu | Hóa chất kiểm tra chất lượng mức 1 sử dụng trên máy phân tích nước tiểu. Phân tích ít nhất các thông số: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, Ketones, Leukocytes , Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen. | ≥144ml/ Hộp | Hộp | 6
37 | HT63 | Hóa chất phát hiện indole | Thành phần ít nhất bao gồm: Dimethylamino-4-benzaldehyde. | ≥ 25ml/Hộp | Hộp | 4
38 | HT64 | Hóa chất xét nghiệm 17α-OH-Progesterone dùng cho sàng lọc sơ sinh | Hóa chất xét nghiệm 17α-OH-Progesterone dùng cho sàng lọc sơ sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang | ≥ 960 test/Kit | Kit | 1
39 | HT65 | Hóa chất xét nghiệm Biotindase dùng cho sàng lọc sơ sinh | Hóa chất xét nghiệm Biotindase dùng cho sàng lọc sơ sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật huỳnh quang | ≥ 960 test/Kit | Kit | 1
40 | HT66 | Hóa chất xét nghiệm Free hCGβ dùng cho sàng lọc trước sinh | Hóa chất xét nghiệm Free hCGβ dùng cho sàng lọc trước sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang. | ≥ 96 test/ Kit | Kit | 5
41 | HT67 | Hóa chất xét nghiệm G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh | Hóa chất xét nghiệm G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật huỳnh quang | ≥ 960 test/Kit | Kit | 1
42 | HT68 | Hóa chất xét nghiệm GALT dùng cho sàng lọc sơ sinh | Hóa chất xét nghiệm Galactose-1-phosphate uridyl transferase dùng cho sàng lọc sơ sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật huỳnh quang | ≥ 960 test/Kit | Kit | 1
43 | HT69 | Hóa chất xét nghiệm hAFP dùng cho sàng lọc trước sinh | Hóa chất xét nghiệm hAFP dùng cho sàng lọc trước sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang. | ≥ 96 test/ Kit | Kit | 5
44 | HT70 | Hóa chất xét nghiệm hCG dùng cho sàng lọc trước sinh | Hóa chất xét nghiệm hCG dùng cho sàng lọc trước sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang. | ≥ 96 test/ Kit | Kit | 5
45 | HT71 | Hóa chất xét nghiệm IRT dùng cho sàng lọc sơ sinh | Hóa chất xét nghiệm IRT dùng cho sàng lọc sơ sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang | ≥ 960 test/Kit | Kit | 1
46 | HT72 | Hoá chất xét nghiệm kháng thể kháng HLA đặc hiệu trong huyết thanh | Hóa chất xác định kháng thể kháng HLA đặc hiệu trong huyết thanh. Sử dụng cho hệ thống xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme. |  | Test | 60
47 | HT73 | Hóa chất xét nghiệm PAPP-A dùng cho sàng lọc trước sinh | Hóa chất xét nghiệm PAPP-A dùng cho sàng lọc trước sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang. | ≥ 96 test/ Kit | Kit | 5
48 | HT74 | Hóa chất xét nghiệm Phenylalanine dùng cho sàng lọc sơ sinh | Hóa chất xét nghiệm Phenylalanine dùng cho sàng lọc sơ sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật huỳnh quang | ≥ 960 test/Kit | Kit | 1
49 | HT75 | Hóa chất xét nghiệm TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh | Hóa chất xét nghiệm TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang | ≥ 960 test/Kit | Kit | 1
50 | HT76 | Hóa chất xét nghiệm uE3 dùng cho sàng lọc trước sinh | Hóa chất xét nghiệm uE3 dùng cho sàng lọc trước sinh trên máy bán tự động bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang | ≥ 96 test/ Kit | Kit | 5
51 | HT77 | Iod tinh thể | Dạng rắn. Nhiệt độ nóng chảy ≥ 110 độ C. |  | Kg | 10
52 | HT78 | Kali Iodide | Dạng rắn. Nhiệt độ nóng chảy ≥ 600 độ C. |  | Kg | 5
53 | HT79 | Kẽm oxid | Thành phần: Kẽm oxid ≥ 98%. | ≥ 500 Gam/ Hộp/Lọ | Hộp/Lọ | 20
54 | HT80 | Keo gắn lamen | Hóa chất kết dính, chống phai màu thuốc nhuộm. | ≥100ml/Chai | Chai | 30
55 | HT81 | Khoanh giấy làm kháng sinh đồ cho vi khuẩn | Khoanh giấy tẩm kháng sinh theo nồng độ sẵn Bao gồm ít nhất có cái loại sau: Amikacin 30µg, Gentamicin 10µg, Ertapenem 10µg, Ampicillin/Sulbactam 10µg/10µg, Piperacillin 100µg, Azithromycin 15µg, Fosfomycin 200µg, Aztreonam 30µg, Imipenem 10µg, Cefepime 30µg, Levofloxacin 5µg, Linezolid 30µg, Cefotaxime 30µg, Cefoxitin 30µg, Netilmicin 30µg, Ceftazidime 30µg, Ceftriaxone 30µg, Piperacillin 100µg, Cefuroxime 30µg, Piperacillin/Tazobactam 100µg/10µg, Tobramycin 10µg, Ciprofloxacin 5µg, Vancomycin 30µg, Clindamycin 2µg, Sulphamethoxazole/ trimethoprim 23,75µg/1,25µg, Amoxicillin/acid clavulanic 20µg/10µg , Doxycycline 30µg. |  | Khoanh Giấy | 150000
56 | HT82 | Khoanh giấy tẩm ethylhydrocuprein hydrochloride | Khoanh giấy tẩm ethylhydrocuprein hydrochloride. |  | Khoanh Giấy | 120
57 | HT83 | Môi trường canh thang dùng cho tăng sinh các loại vi sinh vật | Môi trường lỏng được sử dụng để nuôi cấy các loại vi sinh vật kể cả vi sinh vật khó tính. Thành phần: Brain infusion, Natri chloride, Glucose/Dextrose. Độ pH ≥7,2 và pH ≤ 7,6 ở 25° |  | Ống/Lọ | 1000
58 | HT84 | Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc | Môi trường được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc. Thành phần ít nhất bao gồm: acid hydrolysate của casein, dịch chiết thịt bò, tinh bột, Natri chloride, Agar. Độ pH≥ 7,1 và pH≤ 7,5 ở 25°C |  | Đĩa | 7000
59 | HT85 | Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật | Môi trường được sử dụng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật. Thành phần ít nhất bao gồm: acid hydrolysate của casein, beef extract, tinh bột, Sodium chloride, Agar. Độ pH≥ 7,1 và pH≤ 7,5 ở 25°C | ≥ 500 Gam/Hộp | Hộp | 8
60 | HT86 | Môi trường nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc | Môi trường để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt Neisseria và Haemophilus. Thành phần ít nhất bao gồm: Peptone, tinh bột, Natri chloride, máu cừu, Agar. Độ pH≥ 7,1 và pH≤ 7,5 ở 25°C. |  | Đĩa | 12000
61 | HT88 | Môi trường nuôi cấy và phân biệt các loại nấm | Môi trường được sử dụng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm. Thành phần ít nhất bao gồm: peptone, Glucose/Dextrose, Agar. Độ pH≥ 5,4 và pH≤5,8 ở 25°C. |  | Đĩa | 2000
62 | HT89 | Môi trường nuôi cấy và phân biệt các loại nấm | Môi trường được sử dụng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm. Thành phần ít nhất bao gồm: peptone, Glucose/Dextrose, Agar. Độ pH≥ 5,4 ở 25°C. | ≥ 500 Gam/Hộp | Hộp | 5
63 | HT90 | Môi trường phát hiện, phân lập các vi khuẩn Enterobacteriaceae | Môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae trong các mẫu bệnh phẩm. Thành phần ít nhất bao gồm: Peptone, lactose, muối mật, natri chloride, Agar. Độ pH≥6,9 và pH≤7,3 ở 25°C |  | Đĩa | 12000
64 | HT92 | Môi trường sử dụng để phân lập và phân biệt các vi sinh gây nhiễm trùng đường tiết niệu | Môi trường nuôi cấy được sử dụng để phân lập và phân biệt các vi sinh gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Thành phần ít nhất bao gồm: Peptone, Agar. Độ pH≥6,6 và pH≤7,0 ở 25°C |  | Đĩa | 30000
65 | HT147 | Muối viên | Thành phần: NaCl ≥ 99%. |  | Kg | 5000
66 | HT94 | Nước cất 2 lần | Nước được chưng cất 2 lần. |  | Lít | 50000
67 | HT96 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông EDTA -K2 | Chất liệu ống: Nhựa y tế Polypropylen. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm , chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Nắp nhựa. Ống có chứa hóa chất: Ethylenediaminetetraacetic acid |  | Ống/Cái | 200000
68 | HT97 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông EDTA -K2 | Chất liệu ống: Nhựa y tế Polypropylen. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Nắp nhựa. Ống có chứa hóa chất: Ethylenediaminetetraacetic acid. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Ống/Cái | 40000
69 | HT98 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông EDTA -K2 chân không | Chất liệu ống: Nhựa Polyethylene terephthalate. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Ống có chứa hóa chất: Ethylenediaminetetraacetic acid. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Ống/Cái | 200000
70 | HT99 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông EDTA -K2, nắp cao su | Chất liệu ống: Nhựa y tế Polypropylen. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 70mm và ≤ 75mm. Nắp cao su. Ống có chứa hóa chất: Ethylenediaminetetraacetic acid. |  | Ống/Cái | 300000
71 | HT100 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông EDTA -K2, nắp cao su | Chất liệu ống: Nhựa y tế Polypropylen. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Nắp cao su Ống có chứa hóa chất: Ethylenediaminetetraacetic acid. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Ống/Cái | 100000
72 | HT101 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông Heparin | Chất liệu ống: Nhựa y tế Polypropylen. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Ống có chứa hóa chất: Heparine Lithium |  | Ống/Cái | 800000
73 | HT102 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông Heparin | Chất liệu ống: Nhựa y tế Polypropylen. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Ống có chứa hóa chất: Heparine Lithium. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Ống/Cái | 500000
74 | HT103 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông Heparin chân không | Chất liệu ống: Nhựa Polyethylene terephthalate. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Ống có chứa hóa chất: Heparine Lithium |  | Ống/Cái | 300000
75 | HT104 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông Natri Citrate 3,8% | Chất liệu ống: Nhựa y tế Polypropylen. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Ống có chứa hóa chất: Trisodium Citrate 3,8% |  | Ống/Cái | 180000
76 | HT105 | Ống nghiệm chứa máu kháng đông Natri Citrate 3,8% | Chất liệu ống: Nhựa y tế Polypropylen. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Ống có chứa hóa chất: Trisodium Citrate 3,8%. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Ống/Cái | 40000
77 | HT106 | Ống nghiệm Serum chân không | Chất liệu ống: Nhựa Polyethylene terephthalate. Kích thước: đường kính ≥ 12mm và ≤14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 75mm. Ống có chứa hóa chất hoạt hóa đông máu. |  | Cái | 4800
78 | HT107 | Parafin | Dạng rắn. |  | Kg | 100
79 | HT108 | Que thử xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | Xác định được ít nhất các thông số nước tiểu sau trên máy tự động: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones (Acetoacetic acid), Ascorbic acid, Glucose, Protein (albumin), máu, pH, Nitrite, Leukocytes và tỷ trọng nước tiểu | ≥ 150 que/ Hộp | Hộp | 750
80 | HT109 | Test nhanh chẩn đoán Anti HBsAg | Phát hiện kháng thể kháng HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy ≥ 91%. Độ đặc hiệu ≥ 98%. |  | Test | 8600
81 | HT110 | Test nhanh chẩn đoán Chlamydia | Phát hiện kháng nguyên Chlamydia trong mẫu phết/dịch cổ tử cung. Độ nhạy ≥ 90%. Độ đặc hiệu ≥ 99% |  | Test | 5000
82 | HT111 | Test nhanh chẩn đoán Chlamydia | Phát hiện kháng nguyên Chlamydia tracchomatis trong mẫu phết/dịch cổ tử cung của nữ, mẫu phết/dịch niệu đạo, nước tiểu của nam. Độ nhạy ≥ 90%. Độ đặc hiệu ≥ 99%. |  | Test | 4000
83 | HT112 | Test nhanh chẩn đoán cúm A,B | Phát hiện kháng nguyên vi rút Cúm A và cúm B trong dịch mũi họng. Cúm A: Độ nhạy ≥ 86%. Độ đặc hiệu ≥ 94% Cúm B: Độ nhạy ≥ 90%. Độ đặc hiệu ≥ 96%. |  | Test | 8000
84 | HT113 | Test nhanh chẩn đoán cúm A,B | Phát hiện kháng nguyên vi rút Cúm A và cúm B trong dịch mũi họng. Cúm A: Độ nhạy ≥ 86%. Độ đặc hiệu ≥ 94% Cúm B: Độ nhạy ≥ 90%. Độ đặc hiệu ≥ 96%. Đạt tiêu chuẩn: CE |  | Test | 2000
85 | HT115 | Test nhanh chẩn đoán Heroin/Morphin | Phát hiện chất gây nghiện Heroin/Morphine trong mẫu nước tiểu ở người. Độ nhạy ≥99%. Độ đặc hiệu ≥99%. |  | Test | 3000
86 | HT116 | Test nhanh chẩn đoán HIV | Phát hiện kháng thể HIV loại 1 và loại 2 trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy ≥ 99%. Độ đặc hiệu ≥ 99%. |  | Test | 68000
87 | HT117 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể kháng giang mai | Phát hiện kháng thể kháng Giang mai trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Độ nhạy ≥ 99%. Độ đặc hiệu ≥ 99%. |  | Test | 12000
88 | HT118 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể kháng giang mai | Phát hiện kháng thể kháng Giang mai trong mẫu huyết thanh, huyết tương. Độ nhạy ≥ 99%. Độ đặc hiệu ≥ 99%. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Test | 5000
89 | HT119 | Test nhanh chẩn đoán kháng thể kháng liên cầu khuẩn | Phát hiện kháng thể kháng liên cầu khuẩn trong huyết thanh người. |  | Test | 400
90 | HT148 | Test nhanh chẩn đoán Morphin/Amphetamin/ Methamphetamin/ Marijuana/Ketamine | Phát hiện đồng thời các loại ma túy: Heroin/Morphin, Amphetamin, Methamphetamin, Marijuana, Ketamine, trong nước tiểu. Độ nhạy ≥ 98%. Độ đặc hiệu ≥ 98% |  | Test | 500
91 | HT120 | Test nhanh chẩn đoán Marijuana (Cần Sa) | Phát hiện chất gây nghiện THC (Marijuana - Cần sa) trong nước tiểu người. Độ nhạy ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu ≥ 99,6%. |  | Test | 1000
92 | HT121 | Test nhanh chẩn đoán Malaria | Phát hiện kháng nguyên ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax. Độ nhạy ≥90%. Độ đặc hiệu ≥98%. |  | Test | 3000
93 | HT122 | Test nhanh chẩn đoán Malaria | Phát hiện kháng nguyên ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum và Plasmodium vivax. Độ nhạy ≥90%. Độ đặc hiệu ≥98%. Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Test | 1000
94 | HT123 | Test nhanh chẩn đoán Methamphetamin | Phát hiện chất gây nghiện Methamphetamin trong nước tiểu người. Độ nhạy ≥ 99%. Độ đặc hiệu ≥ 99%. |  | Test | 1000
95 | HT124 | Test nhanh chẩn đoán Methamphetamin/ Marijuana/ Amphetamin/ Morphin | Phát hiện đồng thời các loại ma túy: Heroin/Morphin, Amphetamin, Methamphetamin, Marijuana. Độ nhạy ≥ 98%. Độ đặc hiệu ≥ 98%. |  | Test | 500
96 | HT125 | Test nhanh chẩn đoán Morphin | Phát hiện chất gây nghiện Morphin trong mẫu nước tiểu ở người. Độ nhạy ≥99%. Độ đặc hiệu ≥99%. |  | Test | 2000
97 | HT126 | Test nhanh chẩn đoán Rotavirus | Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân. Độ nhạy ≥ 92%. Độ đặc hiệu ≥ 92%. |  | Test | 500
98 | HT127 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết | Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy ≥92%. Độ đặc hiệu ≥98%. |  | Test | 6000
99 | HT128 | Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết | Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Độ nhạy ≥92%. Độ đặc hiệu ≥98%. Đạt tiêu chuẩn CE |  | Test | 3000
100 | HT129 | Test nhanh chẩn đoán viêm đường hô hấp | Phát hiện định tính kháng nguyên virus hợp bào hô hấp từ dịch hút vòm mũi họng. Độ nhạy ≥92,3%. Độ đặc hiệu ≥93,3%. |  | Test | 800
101 | HT130 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan A | Phát hiện kháng thể IgM kháng vi rút viêm gan A trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy ≥ 93%. Độ đặc hiệu ≥ 97%. |  | Test | 4800
102 | HT131 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B (HBeAg) | Phát hiện kháng nguyên HBeAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy ≥ 96%. Độ đặc hiệu ≥ 97%. |  | Test | 4800
103 | HT132 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B (HBsAg) | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy ≥ 96%. Độ đặc hiệu ≥ 97%. |  | Test | 60000
104 | HT133 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B (HBsAg) | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy ≥ 96%. Độ đặc hiệu ≥ 97%. Độ ổn định của kết quả xét nghiệm ≥30 phút |  | Test | 30000
105 | HT134 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương người. Độ nhạy ≥ 99,5%. Độ đặc hiệu ≥ 99%. |  | Test | 30000
106 | HT135 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan E | Phát hiện kháng thể kháng viêm gan E trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Độ nhạy ≥ 98%. Độ đặc hiệu ≥ 98%. |  | Test | 4000
107 | HT136 | Test nhanh kháng thể sốt xuất huyết | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1, 2, 3, 4. Độ nhạy ≥ 94% (IgG), Độ nhạy ≥ 94% (IgM). Độ đặc hiệu ≥96% (IgG), Độ đặc hiệu ≥ 96% (IgM). |  | Test | 4000
108 | HT137 | Test nhanh kháng thể sốt xuất huyết | Phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng các type virus Dengue 1, 2, 3, 4. Độ nhạy ≥ 94% (IgG), Độ nhạy ≥ 94% (IgM). Độ đặc hiệu ≥96% (IgG), Độ đặc hiệu ≥ 96% (IgM). Đạt tiêu chuẩn CE. |  | Test | 2000
109 | HT138 | Thạch máu | Môi trường để nuôi cấy các loại vi sinh vật. Thành phần ít nhất bao gồm: Pepton, Natri Chlorid, Máu cừu, Agar. Độ pH ≥ 7,1 và ≤ 7,4 ở 25 độ C. |  | Đĩa | 36000
110 | HT139 | Thạch máu | Môi trường để nuôi cấy các loại vi sinh vật. Thành phần ít nhất bao gồm: Pepton, Natri Chlorid, Agar. Độ pH ≥ 7,1 và ≤ 7,5 ở 25 độ C. | ≥ 500 Gam/Hộp | Hộp | 10
111 | HT140 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Ceftriaxone | Thanh nhựa, chứa kháng sinh Ceftriaxone có nồng độ ≥0,016µg/ml và ≤256 µg/ml. |  | Thanh | 90
112 | HT141 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Colistin | Thanh nhựa, chứa kháng sinh Colistin có nồng độ ≥0,016µg/ml và ≤256µg/ml. |  | Thanh | 90
113 | HT142 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Meropenem | Thanh nhựa, chứa kháng sinh Meropenem có nồng độ ≥0,002µg/ml và ≤32 µg/ml. |  | Thanh | 90
114 | HT143 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Piperacillin/ Tazobactam | Thanh nhựa, chứa kháng sinh Piperacillin có nồng độ ≥0,016µg/ml và ≤256µg/ml, Tazobactam có nồng độ ≥4µg/ml |  | Thanh | 90
115 | HT144 | Thanh xác định nồng độ ức chế tối thiểu kháng sinh Vancomycin | Thanh nhựa, chứa kháng sinh Vancomycin có nồng độ ≥0,016µg/ml và ≤256µg/ml. |  | Thanh | 60
116 | HT145 | Vaselin | Thành phần: Vaselin. |  | Kg | 100
117 | HT146 | Vôi sô đa | Thành phần: NaOH và Ca(OH)2. | ≥ 4500 Gam/Can | Can | 170
Tổng cộng: 117 mặt hàng
Tổng tiền dự kiến: 19.048.611.110 VND (Bằng chữ: Mười chín tỷ không trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm mười một nghìn một trăm mười đồng)