## Mời chào giá
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ XÉT NGHIỆM, THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG KỸ THUẬT MỚI, CHUYÊN SÂU NĂM 2024 TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN
(Ban hành kèm Thư mời chào giá số /TM-BV ngày tháng năm 2024 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An)
STT | Mã hàng hoá | Mã Thông tư số 04/2017/TT-BYT | Tên hàng hóa | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản theo yêu cầu chuyên môn | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng sử dụng lịch sử 2022-2023 | Thành tiền sử dụng lịch sử (VNĐ) | Số lượng dự kiến¹ | Cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất, vật tư xét nghiệm | Khoa làm | Đơn giá dự kiến | Thành tiền dự kiến | Tên thương mại | Model | Cơ sở sản xuất - Nước sản xuất | STT file gốc ban đầu |  | Nhóm hàng hoá | Phân loại
1 | KT1 |  | Chất chuẩn dùng cho máy khí máu điện giải | Thành phần ít nhất bao gồm: dung dịch nước đệm chứa đựng chất điện giải, glucose và lactate. | ≥ 75 mL/Hộp | Hộp |  |  | 10 | x | Huyết học | 6600000 | 66000000 | Chất chuẩn dùng cho máy khí máu điện giải/ i-Smart QC | i-Smart QC | i-Sens/ Hàn Quốc |  | 56Chất chuẩn dùng cho máy khí máu điện giải/ i-Smart QC | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
2 | KT2 |  | Chứng âm cho xét nghiệm sàng lọc HIV, HCV, HBV dùng cho máy sinh học phân tử | Chứng âm cho xét nghiệm sàng lọc HIV, HCV, HBV dùng cho máy sinh học phân tử. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. | ≥ 16 mL/Hộp | Hộp |  |  | 10 | x | SHPT | 5250000 | 52500000 | KIT COBAS 58/68/8800 NHP NEG RMC IVD | 09051554190 | Roche Molecular Systems, Inc., USA |  | 80Chứng âm cho xét nghiệm sàng lọc HIV, HCV, HBV dùng cho máy sinh học phân tử | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
3 | KT3 |  | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu cách điện | Chiều dài dao có ít nhất 2 loại: ≤ 1650mm và ≥ 2300mm. Chiều dài lưỡi dao ≤ 3,5mm. Đường kính ngoài đầu sứ cách điện ≥ 1,7mm. Sử dụng được với kênh can thiệp ≥ 2,8mm. Đầu cách điện dính liền điện cực hình đĩa. |  | Cái |  |  | 4 |  | Nội tiêu hoá + Thăm dò chức năng | 9906180 | 39624720 | Single-use electrosurgical insulated-tip knives – for colon and oesophagus IT Knife nano | KD-612U | Aomori Olympus Co.,Ltd – Nhật Bản |  | 59Dao IT Knife nano | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Hóa chất
4 | KT4 |  | Dao kim cắt hớt niêm mạc dùng cho dạ dày | Chiều dài dao ≤ 1650mm. Chiều dài lưỡi dao ≥ 2,0mm. Sử dụng được với kênh can thiệp ≥ 2,8mm. Đầu dao hình núm đường kính ≤ 0,3mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, chiều cao của núm khi thu ngắn lại ≤ 0,1mm. Có kênh tưới rửa. |  | Cái |  |  | 4 |  | Nội tiêu hoá + Thăm dò chức năng | 9558924 | 38235696 | Single-use electrosurgical knives with knob-shaped tip and integrated jet function DualKnife J | KD-655U | Aomori Olympus Co.,Ltd – Nhật Bản |  | 58Dao DualKnife J | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
5 | KT5 |  | Dao kim cắt hớt niêm mạc dùng cho đại tràng | Chiều dài dao ≥ 2300mm. Chiều dài lưỡi dao ≤ 1,5mm. Sử dụng được với kênh can thiệp ≥ 2,8mm. Đầu dao hình núm đường kính ≤ 0,3mm, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, chiều cao của núm khi thu ngắn lại ≤ 0,1mm. Có kênh tưới rửa. |  | Cái |  |  | 3 |  | Nội tiêu hoá + Thăm dò chức năng | 9558924 | 28676772 | 0 | 0 | Olympus / Nhật Bản |  | 3Nội tiêu hoá, Thăm dò chức năng | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
6 | KT6 |  | Đầu côn hút 1 ml | Đầu côn có màng lọc, thể tích hút 1 mL. Không chứa: RNAse, DNAse, Pyrogen. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. |  | Cái |  |  | 11520 | x | SHPT | 4364.0625 | 50274000 | Tip CORE TIPS with Filter,1ml | 04639642001 | Nolato Treff AG, Switzerland / Hamilton Bonaduz AG, Switzerland |  | 89Đầu côn hút 1 ml | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
7 | KT7 |  | Đầu côn hút 300ul | Đầu côn có màng lọc, thể tích 300µl. Không chứa: RNAse, DNAse, Pyrogen. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. |  | Cái |  |  | 11520 | x | SHPT | 1822.9167 | 21000000 | Tip CORE TIPS with Filter, 300ul | 07345607001 | Nolato Treff AG, Switzerland |  | 90Đầu côn hút 300ul | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
8 | KT8 |  | Đầu dò phát hiện khuếch đại/xoá đoạn | Đầu dò phát hiện khuếch đại hoặc xoá đoạn tại các vị trí: vị trí số 2 nhánh 1 trên nhánh dài của nhiễm sắc thể số 1 và bao gồm gen CKS1B; vị trí số 3 vùng 2 trên nhánh ngắn của nhiểm sắc thể số 1 và bao gồm gen CDKN2C. | ≥ 100 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 37950000 | 75900000 | XL CDKN2C/CKS1B | D-5099-100-OG | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 94Đầu dò phát hiện khuếch đại/mất đoạn | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
9 | KT9 |  | Đầu dò phát hiện sự chuyển đoạn/lặp đoạn trên NST 16 và 14 | Đầu dò phát hiện sườn của điểm đứt gãy tại gen MAF/WWOX tại vị trí 2 vùng 3 trên nhánh dài của nhiễm sắc thể số 16 (16q23); sườn của điểm đứt gãy tại vị trí 3 của vùng 2 trên nhánh dài của nhiễm sắc thể số 14 từ gần đến xa ở khu vực gen IGH. | ≥ 100 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 37060000 | 74120000 | XL t(14;16) IGH/MAF DF | D-5112-100-OG | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 100Đầu dò phát hiện sự chuyển đoạn/lặp đoạn | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
10 | KT10 |  | Đầu dò phát hiện sự chuyển đoạn/lặp đoạn trên NST 4 và 14 | Đầu dò phát hiện sườn của điểm đứt gãy tại vị trí 1 vùng 6 trên nhánh ngắn của nhiễm sắc thể số 4 của gen FGFR3; sườn của điểm đứt gãy tại vị trí 3 của vùng 2 trên nhánh dài của nhiễm sắc thể số 14 từ gần đến xa ở khu vực gen IGH. | ≥ 100 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 37950000 | 75900000 | XL t(4;14) FGFR3/IGH DF | D-5108-100-OG | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 101Đầu dò phát hiện sự chuyển đoạn/lặp đoạn | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
11 | KT11 |  | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên NST 13 và 12 | Đầu dò phát hiện xoá đoạn 13q (13q14 và 13q34) đồng thời phát hiện số lượng bản sao NST 12. | ≥ 100 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 43640000 | 87280000 | XL DLEU/LAMP/12cen | D-5055-100-TC | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 98Đầu dò phát hiện mất đoạn | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
12 | KT12 |  | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên NST 13 và 17 | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên nhiễm sắc thể 13 (13q14) của gen DLEU, nhiễm sắc thể số 17 (17p13) của gen TP53. | ≥ 100 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 37570000 | 75140000 | XL DLEU/TP53 | D-5067-100-OG | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 99Đầu dò phát hiện mất đoạn | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
13 | KT13 |  | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên NST số 20 | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên nhiễm sắc thể số 20 (20q12). | ≥ 100 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 35900000 | 71800000 | XL 20q12/20 qter plus | D-5121-100-OG | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 95Đầu dò phát hiện mất đoạn | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
14 | KT14 |  | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên NST số 5 | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên nhiễm sắc thể số 5 (5q31), (5q33). | ≥ 100 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 37950000 | 75900000 | XL 5q31/5q33 | D-5042-100-OG | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 96Đầu dò phát hiện mất đoạn | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
15 | KT15 |  | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên NST số 7 | Đầu dò phát hiện xoá đoạn trên nhiễm sắc thể số 7 (7q22), (7q36). | ≥ 100 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 37950000 | 75900000 | XL 7q22/7q36 | D-5043-100-TC | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 97Đầu dò phát hiện mất đoạn | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
16 | KT16 |  | Đĩa chất thải | Đĩa chất thải lỏng 24 vị trí cho xét nghiệm định tính và định lượng DNA. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. |  | Cái |  |  | 240 | x | SHPT | 52500 | 12600000 | cobas omni Liquid Waste Plate 24 | 08413983001 | Greiner Bio-One GmbH, Austria |  | 88Nước rửa đĩa | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
17 | KT17 |  | Đĩa đáy phẳng 96 giếng | Đĩa đáy phẳng 96 giếng dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. |  | Cái |  |  | 2500 | x | Hóa sinh | 30000 | 75000000 | Flat - Shape bottom plate | MPC008 | Suzhou Cellpro sản xuất cho Medmay/ Trung Quốc | 48 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
18 | KT18 |  | Đĩa đáy U 96 giếng | Đĩa đáy u 96 giếng dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. |  | Cái |  |  | 2500 | x | Hóa sinh | 30000 | 75000000 | U - Shape bottom plate | MPC006 | Suzhou Cellpro sản xuất cho Medmay/ Trung Quốc | 47 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
19 | KT19 |  | Đĩa khuyếch đại 24 vị trí | Đĩa khuyếch đại 24 vị trí cho xét nghiệm định tính và định lượng DNA. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. |  | Cái |  |  | 360 | x | SHPT | 26250 | 9450000 | cobas omni Amplification Plate 24 | 08499853001 | Greiner Bio-One GmbH, Austria |  | 87Đĩa khuyếch đại 24 vị trí | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
20 | KT20 |  | Đĩa xử lý 24 vị trí | Đĩa xử lý 24 vị trí cho xét nghiệm định tính và định lượng DNA. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. |  | Cái |  |  | 240 | x | SHPT | 52500 | 12600000 | cobas omni Processing Plate 24 | 08413975001 | Greiner Bio-One GmbH, Austria |  | 86Đĩa xử lý 24 vị trí | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
21 | KT21 |  | Giấy thấm máu gót chân cho sàng lọc sơ sinh | Giấy thấm máu gót chân em bé khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. |  | Tờ |  |  | 25000 |  | Hóa sinh | 22350 | 558750000 | Thẻ lưu mẫu 903-903 Filter Paper | 10550110 | EBF (Eastern Bussiness Forms/ Inc)/ Mỹ | 52 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
22 | KT22 |  | Hóa chất đo các thông số khí máu điện giải | Thực hiện xét nghiệm đo được ít nhất các thông số: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl–, hematocrit, glucose, lactate. Thành phần ít nhất bao gồm: thẻ vi cảm biến và chất chuẩn 3 mức. | ≥ 200 test/Hộp | Hộp |  |  | 15 | x | Huyết học | 31000000 | 465000000 | Cartridge đo các thông số khí máu điện giải/ Carepak 110 (200T) | Carepak 110 Cartridge (200T) | i-Sens/ Hàn Quốc |  | 54Hóa chất đo các thông số khí máu điện giải | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
23 | KT23 |  | Hóa chất đo các thông số khí máu điện giải | Thực hiện xét nghiệm đo được ít nhất các thông số: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl–, hematocrit, glucose, lactate. Thành phần ít nhất bao gồm: thẻ vi cảm biến và chất chuẩn 3 mức. | ≥ 300 test/Hộp | Hộp |  |  | 15 | x | Huyết học | 37170000 | 557550000 | Cartridge đo các thông số khí máu điện giải/ Carepak 110 (300T) | Carepak 110 Cartridge (300T) | i-Sens/ Hàn Quốc |  | 55Hóa chất đo các thông số khí máu điện giải | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
24 | KT24 |  | Hóa chất kiểm chứng mức âm | Hóa chất kiểm chứng mức âm trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch gắn enzyme. |  | Test |  |  | 120 | x | Hóa sinh | 173250 | 20790000 | Alegria Negative Control | ORG 311 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 27 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
25 | KT25 |  | Hóa chất kiểm chứng mức dương | Hóa chất kiểm chứng mức dương trên hệ thống xét nghiệm miễn dịch gắn enzyme. |  | Test |  |  | 120 | x | Hóa sinh | 173250 | 20790000 | Alegria Positive Control | ORG 310 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 26 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
26 | KT26 |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng mẫu | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và vỡ hồng cầu trong huyết thanh và huyết tương người. | ≥ 768 mL/Hộp | Hộp |  |  | 15 | x | Hóa sinh | 7135800 | 107037000 | LIH | OSR62166 | Beckman Coulter Ireland Inc., Ai-len sản xuất cho Beckman Coulter, Inc., Mỹ | 16 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
27 | KT27 |  | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hoá phát quang. | ≥ 16 mL/Hộp | Hộp |  |  | 10 | x | Vi sinh | 2715616 | 27156160 | 11876333122 PreciControl Anti-HBc IgM | 11876333122 | Roche Diagnostics GmbH, Germany |  | 67Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
28 | KT28 |  | Hóa chất kiểm tra dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV | Hóa chất kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1; định tính và định lượng DNA HBV; định tính và định lượng RNA HCV. | ≥ 8 xét nghiệm | Hộp |  |  | 20 | x | SHPT | 5250000 | 105000000 | KIT COBAS 58/68/8800 HBV/HCV/HIV RMC IVD | 09040773190 | Roche Molecular Systems, Inc., USA |  | 81Hóa chất kiểm tra dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
29 | KT29 |  | Hóa chất nhuộm huỳnh quang | Hóa chất nhuộm huỳnh quang, nhuộm được các rãnh nhỏ của DNA sợi kép. | ≥ 500 µl/Lọ | Lọ |  |  | 2 |  | SHPT | 2528000 | 5056000 | DAPI/ Antifade | D-0902-500-DA | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 93Hóa chất nhuộm huỳnh quang | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
30 | KT30 |  | Hóa chất sàng lọc phôi tiền làm tổ | Hóa chất sàng lọc di truyền trước khi chuyển phôi, phát hiện các bất thường về số lượng nhiễm sắc thể từ mẫu đa tế bào. Sử dụng được với hệ thống giải trình tự gen bằng cơ chế sinh tổng hợp. Bộ ít nhất gồm: Hóa chất chuẩn bị thư viện ≥ 96 phản ứng; Bộ hóa chất giải trình tự: ≥ 2 bộ. Yêu cầu về thời gian quy trình chuẩn bị mẫu: ≤ 4,5 giờ. | ≥ 96 test/Hộp | Hộp |  |  | 7 | x | SHPT | 372240000 | 2605680000 | EmbryoMap Kit (24 samples/run) | 13324 | Vitrolife - Thụy Điển |  | 92Hóa chất sàng lọc phôi tiền làm tổ | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
31 | KT31 |  | Hóa chất sàng lọc sơ sinh 17-OHP | Hóa chất xét nghiệm định lượng 17-OHP trên hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tự động. |  | Test |  |  | 1536 | x | Hóa sinh | 48950 | 75187200 | ELIZEN Neonatal 17 OH-P Screening | E-GQ-192C | Zentech S.A/ Bỉ | 40 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
32 | KT32 |  | Hóa chất sàng lọc sơ sinh Biotinidase | Hóa chất xét nghiệm định lượng Biotinidase trên hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tự động. |  | Test |  |  | 2400 | x | Hóa sinh | 52400 | 125760000 | Neonatal Biotinidase Screening Assay | E-KH-480 | Zentech S.A/ Bỉ | 44 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
33 | KT33 |  | Hóa chất sàng lọc sơ sinh G6PD | Hóa chất xét nghiệm định lượng G6PD trên hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tự động. |  | Test |  |  | 2400 | x | Hóa sinh | 22960 | 55104000 | Neonatal G-6-PD Screening Assay | E-IX-480S | Zentech S.A/ Bỉ | 41 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
34 | KT34 |  | Hóa chất sàng lọc sơ sinh Galactose | Hóa chất xét nghiệm định lượng Galactose trên hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tự động. |  | Test |  |  | 1728 | x | Hóa sinh | 54390 | 93985920 | Neonatal Total Galactose Screening Assay | E-IZ-288C | Zentech S.A/ Bỉ | 43 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
35 | KT35 |  | Hóa chất sàng lọc sơ sinh IRT | Hóa chất xét nghiệm định lượng IRT trên hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tự động. |  | Test |  |  | 1536 | x | Hóa sinh | 110600 | 169881600 | Neonatal IRT Screening ELISA | E-KR-192C | Zentech S.A/ Bỉ | 45 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
36 | KT36 |  | Hóa chất sàng lọc sơ sinh PKU | Hóa chất xét nghiệm định lượng Phenylalanin trên hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tự động. |  | Test |  |  | 1728 | x | Hóa sinh | 54390 | 93985920 | Neonatal PKU Screening Assay | E-IW-288C | Zentech S.A/ Bỉ | 42 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
37 | KT37 |  | Hóa chất sàng lọc sơ sinh TSH | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH trên hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc sơ sinh tự động. |  | Test |  |  | 1536 | x | Hóa sinh | 57300 | 88012800 | Neonatal TSH Screening ELISA | E-GP-192C | Zentech S.A/ Bỉ | 39 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
38 | KT38 |  | Hóa chất tiền xử lý mẫu | Hóa chất giúp làm rõ các tế bào mô đã được cố định. |  | Bộ |  |  | 2 |  | SHPT | 22264000 | 44528000 | TissueFISH Pretreatment Kit | D-0905-025-TF | MetaSystems Probes GmbH/ Đức |  | 102Hóa chất tiền xử lý mẫu | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
39 | KT39 |  | Hóa chất xét nghiệm AMA-M2 | Hóa chất định lượng kháng thể kháng kháng nguyên ty lạp thể (AMA-M2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 187687.5 | 90090000 | AMA-M2 | ORG 216-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 29 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
40 | KT40 |  | Hoá chất xét nghiệm Anti Hbe | Hóa chất xét nghiệm Anti Hbe sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Độ lặp lại CV ≤ 4,1%. Độ chính xác trung gian CV ≤ 6,6%. | ≥ 100 test/Hộp | Hộp |  |  | 50 | x | Vi sinh | 4895100 | 244755000 | 11820613122 Elecsys Anti-HBe | 11820613122 | Roche Diagnostics GmbH, Germany |  | 69Hoá chất xét nghiệm Anti Hbe | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
41 | KT41 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG | Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng beta-2-Glycoprotein I trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 187687.5 | 90090000 | Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG | ORG 221G-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 21 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
42 | KT42 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-beta-2-Glycoprotein I IgM | Hóa chất định lượng kháng thể IgM kháng beta-2-Glycoprotein I trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 187687.5 | 90090000 | Anti-beta-2-Glycoprotein I IgM | ORG 221M-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 22 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
43 | KT43 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-C1q | Hóa chất định lượng kháng thể kháng C1q trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 173250 | 83160000 | Anti-C1q | ORG 249-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 38 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
44 | KT44 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgG | Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng Carlodipin trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 187687.5 | 90090000 | Anti-Cardiolipin IgG | ORG 215G-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 19 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
45 | KT45 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgM | Hóa chất định lượng kháng thể IgM kháng Carlodipin trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 187687.5 | 90090000 | Anti-Cardiolipin IgM | ORG 215M-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 20 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
46 | KT46 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-Histone | Hóa chất định lượng kháng thể kháng Histone trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 206456.25 | 99099000 | Anti-Histone | ORG 207-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 33 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
47 | KT47 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-Jo-1 | Hóa chất định lượng kháng thể kháng Jo-1 trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 202387.5 | 97146000 | Anti-Jo-1 | ORG 213-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 32 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
48 | KT48 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-LC1 | Hóa chất định lượng kháng thể kháng protein tế bào chất của gan tuýp 1 (LC1) trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 197312.5 | 94710000 | Anti-LC1 | ORG 258 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 30 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
49 | KT49 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-LKM-1 | Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng microsome gan-thận tuýp 1 (LKM-1) trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 197312.5 | 94710000 | Anti-LKM-1 | ORG 253 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 28 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
50 | KT50 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-MPO | Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng myeloperoxidase (MPO) trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 202125 | 97020000 | Anti-MPO | ORG 219-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 24 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
51 | KT51 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-Phospholipid IgG | Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng phospholipid trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 197312.5 | 94710000 | Anti-Phospholipid Screen IgG | ORG 229G-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 17 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
52 | KT52 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-Phospholipid IgM | Hóa chất định lượng kháng thể IgM kháng phospholipid trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 197312.5 | 94710000 | Anti-Phospholipid Screen IgM | ORG 229M-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 18 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
53 | KT53 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-PR3 | Hóa chất định lượng kháng thể IgG kháng proteinase 3 (PR3) trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 202125 | 97020000 | Anti-PR3 | ORG 218-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 25 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
54 | KT54 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-RNP-70 | Hóa chất định lượng kháng thể kháng RNP-70 trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 187687.5 | 90090000 | Anti-RNP-70 | ORG 232-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 37 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
55 | KT55 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-Scl-70 | Hóa chất định lượng kháng thể kháng Scl-70 trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 202387.5 | 97146000 | Anti-Scl-70 | ORG 212-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 31 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
56 | KT56 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-Sm | Hóa chất định lượng kháng thể kháng Sm trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 202387.5 | 97146000 | Anti-Sm | ORG 210-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 34 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
57 | KT57 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-SS-A | Hóa chất định lượng kháng thể kháng SS-A trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 202387.5 | 97146000 | Anti-SS-A | ORG 208-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 35 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
58 | KT58 |  | Hóa chất xét nghiệm Anti-SS-B | Hóa chất định lượng kháng thể kháng SS-B trong huyết thanh hoặc huyết tương người, bằng phương pháp phản ứng miễn dịch gắn enzyme gián tiếp. |  | Test |  |  | 480 | x | Hóa sinh | 202387.5 | 97146000 | Anti-SS-B | ORG 209-24 | ORGENTEC Diagnostika GmbH, Đức | 36 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
59 | KT59 |  | Hóa chất xét nghiệm chỉ số lipid huyết, tán huyết và vàng da | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống máy sinh hóa tự động. | ≥ 2750 test/Hộp | Hộp |  |  | 500 | x | Hóa sinh | 456876 | 228438000 | 04489365190 Serum index gen.2 | 04489365190 | Roche Diagnostics GmbH, Germany | 15 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
60 | KT60 |  | Hoá chất xét nghiệm định lượng HBsAb | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAb sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Giá trị dải đo ít nhất đạt được khoảng: 200-1000IU/L. Độ lặp lại CV ≤ 6,2%. Độ chính xác trung gian CV ≤ 8,3%. | ≥ 100 test/Hộp | Hộp |  |  | 36 | x | Vi sinh | 2564100 | 92307600 | 08498598190 Elecsys Anti-HBs II | 08498598190 | Roche Diagnostics GmbH, Germany |  | 65Hoá chất xét nghiệm định lượng HBsAb | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
61 | KT61 |  | Hoá chất xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg | Hoá chất xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Độ lặp lại CV ≤ 3,1%. Độ chính xác trung gian CV ≤ 4,8%. | ≥ 100 test/Hộp | Hộp |  |  | 50 | x | Vi sinh | 4250000 | 212500000 | 07374160190 Elecsys Anti-HBc II_100 | 07374160190 | Roche Diagnostics GmbH, Germany |  | 66Hoá chất xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
62 | KT62 |  | Hoá chất xét nghiệm HBeAg | Hóa chất xét nghiệm HBeAg sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Độ lặp lại CV ≤ 6,6%. Độ chính xác trung gian CV ≤ 11%. | ≥ 100 test/Hộp | Hộp |  |  | 70 | x | Vi sinh | 4895100 | 342657000 | 11820583122 Elecsys HBeAg | 11820583122 | Roche Diagnostics GmbH, Germany |  | 68Hoá chất xét nghiệm HBeAg | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
63 | KT63 |  | Kẹp cầm máu nhiệt dạ dày | Chiều rộng mở ≥ 5mm. Chiều dài làm việc ≤ 1650mm. Sử dụng được với kênh can thiệp ≥ 2,8mm. Có tính năng xoay được. |  | Cái |  |  | 3 |  | Nội tiêu hoá + Thăm dò chức năng | 4753345 | 14260035 | Single-use electrosurgical haemostatic forceps | FD-410LR | Aomori Olympus Co.,Ltd – Nhật Bản |  | 61Kẹp cầm máu nhiệt dạ dày | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
64 | KT64 |  | Kẹp cầm máu nhiệt đại tràng | Chiều rộng mở ≥ 4mm. Chiều dài làm việc ≥ 2300mm. Sử dụng được với kênh can thiệp ≥ 3,2mm. Có tính năng xoay được. |  | Cái |  |  | 3 |  | Nội tiêu hoá + Thăm dò chức năng | 4753345 | 14260035 | Single-use electrosurgical haemostatic forceps | FD-411UR | Aomori Olympus Co.,Ltd – Nhật Bản |  | 60Kẹp cầm máu nhiệt đại tràng | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
65 | KT65 | N03.02.030 | Kim chích máu | Kim chích máu. Ít nhất có kích cỡ đầu kim: 21G hoặc 28G. |  | Cái |  |  | 25000 |  | Hóa sinh | 3000 | 75000000 | Safety lancets | HSSL21 | Henso Medical, Trung Quốc | 51 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
66 | KT66 |  | Kim đốt sóng cao tần chùm 3 kim đốt | Cấu hình ít nhất gồm: chùm 03 kim đốt sóng cao tần có thể tách rời, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. Kim đốt có loại có kích thước: 15G, 17G. Chiều dài làm việc có loại có kích thước ≤ 200mm. Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt): ≥ 20mm và ≤ 50mm. |  | Cái |  |  | 10 |  | X-quang | 24800000 | 248000000 | Kim chùm đốt sóng cao tần Octopus RF Electrode | 17-15P20/ 17-15P30/ 17-15P20/ 17-15P30/ 17-20P20/ 17-20P30/ 17-20P40/ 17-20P50/ 15-15P30/ 15-20P30 15-20P40 15-20P50 | STARmed/Hàn Quốc |  | 72Kim đốt sóng cao tần chùm 3 kim đốt | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | TBYT
67 | KT67 |  | Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định | Cấu hình ít nhất gồm: kim đốt sóng cao tần, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. Kim đốt có loại có kích thước: 15G, 16G, 17G, 18G, 19G. Chiều dài làm việc ≥ 70mm và ≤ 350mm. Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt): có loại có chiều dài 4mm, 5mm, 7mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm. |  | Cái |  |  | 100 |  | X-quang | 17800000 | 1780000000 | Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định star RF Electrode_Fixed | 19-07s04F/ 19-07s05F/ 18-07s05F/ 18-07s07F/ 18-07s10F/ 17-20s20F/ 17-20s25F/ 17-20s30F/ 17-20s40F/ 17-35s10F/ 17-35s20F/ 16-30s05F/ 16-30s10F/ 16-30s15F/ 16-30s20F/ 15-20s25F/ 15-20s30F/ | STARmed/Hàn Quốc |  | 70Kim đốt sóng cao tần đầu đốt cố định | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
68 | KT68 |  | Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu hoạt động | Cấu hình ít nhất gồm: kim đốt sóng cao tần, bộ dây dẫn nước làm mát đầu kim và bản cực trung tính gắn liền cáp nối. Kim đốt có loại có kích thước: 15G, 16G, 17G, 18G. Chiều dài làm việc ≥ 70mm và ≤ 350mm. Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt): có loại kim điều chỉnh được trong khoảng từ 5mm đến 30mm, có loại kim điều chỉnh được trong khoảng từ 15mm đến 40mm. |  | Cái |  |  | 20 |  | X-quang | 21600000 | 432000000 | Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu hoạt động VIVA RF Electrode | 18-07V05-30X/ 18-10V05-30X/ 17-20V05-30X/ 17-20V15-40X/ 17-15V05-30X/ 17-15V15-40X/ 17-35V05-30X/ 17-30V15-40X/ 16-25V05-30X_V2/ 16-25V15-40X_V2/ 16-35V05-30X_V2/ 16-35V15-40X_V2/ 15-20V05-30X/ 15-20V15-40X | STARmed/Hàn Quốc |  | 71Kim đốt sóng cao tần thay đổi chiều dài đầu hoạt động | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
69 | KT69 |  | Mạch máu nhân tạo loại thẳng đường kính lớn | Mạch máu nhân tạo thằng. Chất liệu: polyester. Tẩm chất chống thấm. Chiều dài ≥ 25cm. Đường kính ≥ 22mm và ≤ 30mm. |  | Cái |  |  | 5 |  | Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực | 12000000 | 60000000 | 0 | 1106635 022-0261;022-0281 | Uni-Graft® K DVVUP Medical. A.S-CH Czech |  | TMLN mới | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
70 | KT70 |  | Ống đựng mẫu | Ống đựng mẫu dùng cho máy khí máu điện giải. | ≥ 200 cái/Hộp | Hộp |  |  | 38 | x | Huyết học | 4000000 | 152000000 | Ống đựng mẫu/ Clot Catcher | Clot Catcher | i-Sens/ Hàn Quốc |  | 57Ống đựng mẫu/ Clot Catcher | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
71 | KT71 |  | Ống hút thứ cấp | Ống đựng mẫu sử dụng cho hệ thống máy sinh học phân tử, kích thước 13mm x 75mm. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. |  | Cái |  |  | 3000 | x | SHPT | 10245.9 | 30737700 | cobas omni Secondary Tubes 13x75 | 06438776001 | Greiner Bio-One GmbH, Austria |  | 91ống hút thứ cấp | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
72 | KT72 |  | Ống nghiệm chống tiêu đường | Chất liệu ống: Nhựa Polypropylen. Đường kính ≥ 12mm và ≤ 14mm, chiều dài ≥ 72mm và ≤ 76mm. Ống có chứa hóa chất: Sodium Fluoride và Heparin Lithium. |  | Cái/Ống |  |  | 2400 |  | Hóa sinh | 1460 | 3504000 | Ống nghiệm Glucose URI, Sodium Fluoride và Sodium Heparin, 2 mL, nắp xám | URA-20751102 | Công ty Cổ phần Nhà máy Wembley Medical/ Việt Nam | 53 |  | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
73 | KT73 |  | Ống nong khí quản | Ống nong khí quản dạng chữ T. Chất liệu: silicon. Đường kính trong: ≥ 11mm và ≤ 12mm. Đã tiệt khuẩn. |  | Cái |  |  | 15 |  | Tai mũi họng | 12000000 | 180000000 | Ống chữ T an toàn dùng cho lồng ngực | Montgomery® safe-T-Tube™ | Boston Medical Products, Inc |  | 75Ống nong, bộ nong các loại, các cỡ | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
74 | KT74 |  | Ống thông khí hòm nhĩ chữ T | Ống thông màng nhĩ dạng chữ T. Đường kính trong ống: ≥ 1,00mm và ≤ 1,15mm. Chất liệu: silicon. Đã tiệt khuẩn. |  | Cái |  |  | 150 |  | Tai mũi họng | 570000 | 85500000 | Ống thông màng nhĩ dạng chữ T -1016035 | 1016035 | Covidien/ Dominican |  | 74Ống thông khí hòm nhĩ các loại, các cỡ | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
75 | KT75 |  | Ống thông khí hòm nhĩ fluoroplastic | Đường kính trong ống: ≥ 1,00mm và ≤ 1,15mm. Chất liệu: fluoroplastic. Đã tiệt khuẩn. |  | Cái |  |  | 200 |  | Tai mũi họng | 250000 | 50000000 | Ống thông màng nhĩ tạm thời MV16101 | MV16101 | Covidien/ Dominican |  | 73Ống thông khí hòm nhĩ các loại, các cỡ | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
76 | KT76 |  | Ống thông khí hòm nhĩ silicon | Đường kính trong ống: ≥ 1,00mm và ≤ 1,15mm. Chất liệu: silicon. Đã tiệt khuẩn. |  | Cái |  |  | 250 |  | Tai mũi họng | 570000 | 142500000 | Ống thông màng nhĩ tạm thời 1013015 | 1013015 | Covidien/ Dominican |  | 1Tai mũi họng | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
77 | KT77 |  | Tay dao cắt hàn mạch mổ mở | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ mở. Chiều dài thân dao ≥ 23cm. Đường kính thân dao ≥ 5mm. Góc quay đầu mũi dao ≥ 350 độ. Độ dài mối hàn ≥ 20mm. Độ dài vết cắt ≥ 18mm. Hàm phủ vật liệu chống dính. |  | Cái |  |  | 60 |  | Ngoại tiêu hoá + Ngoại tổng hợp 2 | 21000000 | 1260000000 | Tay dao cắt hàn mạch Ligasure Maryland | LF1923 | Covidien(Medtronic)/ Mỹ |  | 62Tay dao cắt hàn mạch, mổ mở | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
78 | KT78 |  | Tay dao cắt hàn mạch mổ mở dạng kéo | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ mở dạng kéo. Chiều dài thân dao ≥ 20cm. Mũi dao cong ≥ 35 độ. Độ dài mối hàn ≥ 20mm. Độ dài vết cắt ≥ 15mm. Hàm phủ vật liệu chống dính. Có khả năng cắt/hàn mạch máu ≤ 7mm. |  | Cái |  |  | 30 |  | Ngoại tiêu hoá + Ngoại tổng hợp 2 + Sản ghép gan | 24450000 | 733500000 | Tay dao cắt hàn mạch Ligasure | LF2019 | Covidien(Medtronic)/ Mỹ |  | 64Tay dao cắt hàn mạch mổ mở dạng kéo | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
79 | KT79 |  | Tay dao cắt hàn mạch mổ nội soi | Tay dao hàn mạch kèm cắt dùng cho mổ nội soi. Chiều dài thân dao ≥ 35cm. Đường kính thân dao ≥ 5mm. Góc quay đầu mũi dao ≥ 350 độ. Độ dài mối hàn ≥ 20mm. Độ dài vết cắt ≥ 18mm. Hàm phủ vật liệu chống dính. |  | Cái |  |  | 66 |  | Ngoại tiêu hoá + Ngoại tổng hợp 2 + Sản ghép gan | 21000000 | 1386000000 | Tay dao cắt hàn mạch Ligasure Maryland | LF1937 | Covidien(Medtronic)/ Mỹ |  | 63Tay dao cắt hàn mạch, mổ nội soi | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
80 | KT80 |  | Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV | Thuốc thử xét nghiệm Định lượng DNA của vi rút viêm gan B (HBV) trong huyết tương chống đông bằng EDTA hoặc huyết thanh của người bị nhiễm HBV. Khoảng tuyến tính: Thể tích hút mẫu ≥ 500 μL: ≤ 10 IU/mL đến ≥ 109 IU/mL; Thể tích hút mẫu ≥ 200 μL và < 500μL: ≤ 25 IU/mL đến ≥ 109 IU/mL. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. | ≥ 192 test/Hộp | Hộp |  |  | 20 | x | SHPT | 84000000 | 1680000000 | KIT COBAS 58/68/8800 HBV 192T IVD | 09040820190 | Roche Molecular Systems, Inc., USA |  | 78Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
81 | KT81 |  | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người tuýp 1 (HIV-1) trong huyết tương chống đông bằng EDTA. Khoảng tuyến tính: Thể tích hút mẫu ≥ 500 μL: ≤ 75 copies/mL đến ≥ 107 copies/mL; Thể tích hút mẫu ≥ 200 μL và < 500μL: ≤ 150 copies/mL đến ≥ 107 copies/mL. Đạt chứng nhận CE hoặc tương đương. | ≥ 192 test/Hộp | Hộp |  |  | 3 | x | SHPT | 56700000 | 170100000 | KIT COBAS 58/68/8800 HIV 192T IVD | 09040803190 | Roche Molecular Systems, Inc., USA |  | 79Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1 | Vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế | Vật tư xét nghiệm
Tổng cộng: 81 mặt hàng (81 phần hàng hoá) | [12 empty] | 17711584158
Ghi chú: 1: Số lượng, khối lượng hàng hoá là số lượng dự kiến, khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu có thể tăng/giảm 30% so với yêu cầu báo giá